## 各电站日数据-光伏
各电站日数据 {{fd:(busiDate;yyyy-MM-dd)}}
类别 | 参数项目 | {{#fe: ls t.stationName}}
光伏 | 日发电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dTW;####.##)}}
| 日上网电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dNetTW;####.##)}}
| 日总辐射量(MJ/㎡) | {{#fe: ls fn:(t.dRadiation;####.##)}}
| 日理论电量(KWh) | {{#fe: ls fn:(t.dThoryTW;####.##)}}
| 日平均温度(℃) | {{#fe: ls fn:(t.dAvgC;####.##)}}
| 日发电时间(h) | {{#fe: ls fn:(t.dhours;####.##)}}
| 日购网电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dNetBuyTW;####.##)}}
| 日网侧侧购网电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dNetSideBuyTW;####.##)}}
| 日备用电侧购网电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dNetSideBuyTWBack;####.##)}}
| 日场用电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dFUseTW;####.##)}}
| 日场用电率(%) | {{#fe: ls fn:(t.dFUseTWRatio;####.##)}}
| 日综合场用电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dComFUseTW;####.##)}}
| 日综合场用电率(%) | {{#fe: ls fn:(t.dComFUseTWRatio;####.##)}}
| 日电网调峰影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.limitsTW;####.##)}}
| 日限电比(%) | {{#fe: ls fn:(t.limitsTWRatio;####.##)}}
| 日故障影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dFaultEffectTW;####.##)}}
| 日维护影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dMaintainEffectTW;####.##)}}
| 日受累影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dInvolvedEffectTW;####.##)}}
| 日机组性能下降影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dPerformanceDeclineEffectTW;####.##)}}
| 日设备可利用率(%) | {{#fe: ls fn:(t.dModuleAvgUtilezeRatio;####.##)}}
| 日电站可利用率(%) | {{#fe: ls fn:(t.dStationUtilizeRatio;####.##)}}
| 月计划电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.mPlanTW;####.##)}}
| 月发电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.mTW;####.##)}}
| 月度计划完成率(%) | {{#fe: ls fn:(t.mPlanCompleteRatio;####.##)}}
| 年计划电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.yPlanTW;####.##)}}
| 年发电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.yTW;####.##)}}
| 年度计划完成率(%) | {{#fe: ls fn:(t.yPlanCompleteRatio;####.##)}}

## 各电站日数据-风电
类别 | 参数项目 | {{#fe: ls t.stationName}}
风电 | 日发电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dTW;####.##)}}
| 日上网电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dNetTW;####.##)}}
| 日平均风速(m/s) | {{#fe: ls fn:(t.dRadiation;####.##)}}
| 日理论电量(KWh) | {{#fe: ls fn:(t.dThoryTW;####.##)}}
| 日平均温度(℃) | {{#fe: ls fn:(t.dAvgC;####.##)}}
| 日发电时间(h) | {{#fe: ls fn:(t.dhours;####.##)}}
| 日购网电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dNetBuyTW;####.##)}}
| 日网侧侧购网电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dNetSideBuyTW;####.##)}}
| 日备用电侧购网电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dNetSideBuyTWBack;####.##)}}
| 日场用电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dFUseTW;####.##)}}
| 日场用电率(%) | {{#fe: ls fn:(t.dFUseTWRatio;####.##)}}
| 日综合场用电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dComFUseTW;####.##)}}
| 日综合场用电率(%) | {{#fe: ls fn:(t.dComFUseTWRatio;####.##)}}
| 日电网调峰影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.limitsTW;####.##)}}
| 日限电比(%) | {{#fe: ls fn:(t.limitsTWRatio;####.##)}}
| 日故障影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dFaultEffectTW;####.##)}}
| 日维护影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dMaintainEffectTW;####.##)}}
| 日受累影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dInvolvedEffectTW;####.##)}}
| 日机组性能下降影响电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.dPerformanceDeclineEffectTW;####.##)}}
| 日设备可利用率(%) | {{#fe: ls fn:(t.dModuleAvgUtilezeRatio;####.##)}}
| 日电站可利用率(%) | {{#fe: ls fn:(t.dStationUtilizeRatio;####.##)}}
| 月计划电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.mPlanTW;####.##)}}
| 月发电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.mTW;####.##)}}
| 月度计划完成率(%) | {{#fe: ls fn:(t.mPlanCompleteRatio;####.##)}}
| 年计划电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.yPlanTW;####.##)}}
| 年发电量(kWh) | {{#fe: ls fn:(t.yTW;####.##)}}
| 年度计划完成率(%) | {{#fe: ls fn:(t.yPlanCompleteRatio;####.##)}}

## 生产数据
统计日报 {{fd:(busiDate;yyyy-MM-dd)}}
电站名称 | {{#fe: ls t.stationName}}
运行台数 | {{#fe: ls fn:(t.deqCount;####.##)}}
日发电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.dTW;####.##)}}
月发电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.mTW;####.##)}}
年发电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.yTW;####.##)}}
日调峰电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.limitsTW;####.##)}}
日调峰比（%） | {{#fe: ls fn:(t.limitsTWRatio;####.##)}}
月调峰电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.mLimitsTW;####.##)}}
月调峰比（%） | {{#fe: ls fn:(t.mLimitsTWRatio;####.##)}}
年调峰电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.yLimitsTW;####.##)}}
年调峰比（%） | {{#fe: ls fn:(t.yLimitsTWRatio;####.##)}}
月计划电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.mPlanTW;####.##)}}
月差（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.mTWDiff;####.##)}}
完成月计划比（%） | {{#fe: ls fn:(t.mPlanCompleteRatio;####.##)}}
年计划电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.yPlanTW;####.##)}}
年差（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.yTWDiff;####.##)}}
平均日应完成电量（万kWh） | {{#fe: ls fn:(t.dAvgCompleteRatio;####.##)}}

## 缺陷管理
【缺 陷 统 计】
电站 | 设备名称 | 缺陷内容 | 类型 | 工作票号 | 停运时间 | 停运风速(m/s) | 消缺时间 | 修复启动时间 | 消缺时数（分钟） | 处 理 经 过 | 原因分析 | 备注
{{$fe: ls t.stationName | t.deviceName | t.faultContent | t.faultType | t.workTicketNum | fd:(t.stopTime;yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | t.illuminationIntensity | fd:(t.deOxygenTime;yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | fd:(t.repairStartupTime;yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | t.deOxygenMinute | t.doProcess | t.reason | t.remark}}

## 工作简报
当日工作完成情况
电站 | 工作日期 | 工作内容 | 填报人 | 是否完成 | 备注
{{$fe: ls1 t.stationName | fd:(t.busiDate;yyyy-MM-dd) | t.completeContent | t.createUserName | t.completeStatus == 0 ? 是 : 否 | t.remark}}
次日工作计划
电站 | 计划工作日期 | 计划工作内容 | 填报人 | 是否完成 | 备注
{{$fe: ls2 t.stationName | fd:(t.busiDate;yyyy-MM-dd) | t.completeContent | t.createUserName | t.completeStatus == 0 ? 是 : 否 | t.remark}}

## 工作票
名称 | 工作票类型 | 工作内容 | 工作票号 | 工作票接收时间 | 许可开始时间 | 工作票结束时间 | 工作票负责人 | 工作票许可人 | 备注
{{$fe: ls t.stationName | t.ticketType | t.content | t.ticketNo | fd:(t.acceptTime;yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | fd:(t.allowTime;yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | fd:(t.endTime;yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | t.chargeUser1 | t.allowUser1 | t.remark}}

## 操作票
名称 | 操作票号 | 操作任务内容 | 开始时间 | 结束时间 | 操作人 | 监护人 | 值班长 | 备注
{{$fe: ls t.stationName | t.ticketNo | t.content | fd:(t.startTime;yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | fd:(t.endTime;yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | t.operationUser | t.guardianUser | t.chiefUser | t.remark}}